## Sheet1
Component | Step 1 | Total
Solar PV (kW) | 10.7 | 10.66
Battery (kWh) | 13.3 | 13.24

## Foglio1
Component | Step 1
Solar PV (kW) | 108
Battery Capacity (kWh) | 190
Diesel Generator Capacity (kW) | 48